# Naše číslo                                                                Vybavuje/linka                                                                     v Papradne, dňa

# 5141/2022 – EC 33-10		           Ing. Anna Pozníková, 042/4393275                                          24. januára 2023

R O Z H O D N U T I E

Mgr. Oľga Balušíková, Zakvašov 2617/191, 017 01 Pov.Bystrica podala dňa 12. 12. 2022 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu – Domová vŕtaná studňa s prípojkou vody a o povolenie na osobitné užívanie vôd na pozemku KNC 4157/4  v k.ú. Papradno pre novostavbu rekreačnej chaty  na parcele KNC 4157/7 ako zdroj pitnej vody.

Obec Papradno ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 5 zák.č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy  v zmysle § 63, § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov /vodný zákon/ v platnom znení /ďalej len vodný zákon/, zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov /ďalej len správny poriadok/ a ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov /ďalej len stavebný zákon/ prerokoval žiadosť navrhovateľa v stavebnom a  vodoprávnom konaní so známymi účastníkmi konania a  po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavebníkovi

Mgr. Oľga Balušíková, Zakvašov 2617/191, 017 01 Pov.Bystrica

pre novostavbu rekreačnej chaty na parcele KNC 4154/7 v k.ú. Papradno ako zdroj pitnej vody.

I.

vydáva povolenie

podľa § 21 ods. 1 písmena b/ bod 1 vodného zákona v znení neskorších predpisov a § 46 správneho poriadku na odber podzemných vôd, ktoré budú slúžiť pre zásobovanie objektu pitnou vodou v množstve

ročná potreba vody:			 Qroč  =  56  m3/rok

Povolenie na odber podzemných vôd v zmysle § 21 ods.6 vodného zákona nezaručuje odber týchto vôd v povolenom množstve ani v potrebnej kvalite.

Podmienky povolenia pre odber podzemných vôd    :

- Navrhovateľ je povinný monitorovať kvalitu odobratých vôd.

- V zmysle § 21 bod 4 zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa povolenie na osobitné užívanie vôd – odber vôd pre stavbu „ Domová vŕtaná studňa s prípojkou vody“  vydáva na dobu 10 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

- Stavebník je povinný merať odoberané množstvo vody

II.

povoľuje vodnú stavbu

Studňa

Studňa bude umiestnená na pozemku KNC 4157/4 v k.ú. Papradno.

Studňa je navrhovaná ako vŕtaná priemeru 240 mm. Vrt bude vybavený pažnicou – studňovou rúrou D 160 mm. Zárubnica studne bude v zvodnelej vrstve dierovaná, nad touto vrstvou až po záhlavie plná. V mieste osadenia ponorného čerpadla je vhodné mať zárubnicu plnú. Na dno studne bude vytvorený podsyp  hrúbky min. 300 mm. Obsyp pažnice vo vrte bude prevedený praným štrkom fr. 4-16 mm.

Od povrchu terénu do hĺbky min. 3000 mm bude prevedený ílový tesniaci obsyp a zásyp. Jeho hrúbka má byť min. 500 mm.

Skrátená zárubnica bude opatrená prírubou a vodotesne pripevnená vekom z plechu hr.5 mm s vetracím otvorom z trubky KNC 5/4“. Ukončenie potrubia výtlaku bude zaistené do podlahy šachty a prestup potrubia dotesnený.

Nad studňou bude osadená šachta – plastová alebo betónová priemeru 1200 mm s hĺbkou 1500- 1800 mm... V upravenej spevnenej ploche bude osadený vodotesný pokolop. Pri umiestnení šachty v rastlom teréne je vhodné, aby plášť sutdne bol 0,3 – 0,5 m nad terénom.

Okolo studne, pri styku s terénom je nutné vytvoriť tesniacu zálievku proti prenikaniu vody.  Od možných zdrojov znečistenia (žumpa, kompostovisko a pod) je doporučené zriadiť studňu vo vzdialenosti 12 m, min. však 5 m. Plochu vo vzdialenosti 2 m je nutné spevniť  dlažbou so sklonom od studne. Odporúča sa, aby dno studne bolo zriadené najmenej 2000 mm pod hladinou podzemnej vody.  Studňa musí byť umiestnená tak, aby čerpaním vody nebola podstatne ovplyvnená výdatnosť existujúcich studní.

Navrhnutá je vodáreň s ponorným čerpadlom inštalovaným v studni. V technickej miestnosti vedľa vrtu alebo v  šachte nad studňou bude umiestnená tlaková nádoba, tlakový spínač s frekvenčným meničom, uzávery, filtrácia vody a ostatné technologické vybavenie. Technologické vystrojenie studne je možné umiestniť aj v dome.

Elektroinštalácia sa zrealizuje podľa samostatnej projektovej dokumentácie.

Pripojenie na elektrinu bude zabezpečené z vnútorného domového rozvádzača. Vrt bude ochránený tým, že je sutuovaný priamo v oplotení pozemku s uzamykateľnou bránou. .

Potrubie v studni ako aj v zemi bude z tlakových HDPE  PN 16 - polyetylénových D32*3,0mm.

Ročná spotreba vody je navrhovaná 56 m3.

Na uskutočnenie stavby špeciálny stavebný úrad určuje tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala Ing.  Anna Koreníková, autorizovaný stavebný inžinier, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica, ktorá je súčasťou tohoto stavebného povolenia. Prípadné zmeny nesmú byť urobené bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

- Povolenie sa vzťahuje  na stavbu, ktorej základný popis je uvedený v predchádzajúcej časti.

- Vodná stavba bude ukončená najneskôr do 12/2025.

- Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa situačného výkresu z overenej projektovej dokumentácie oprávnenou  právnickou alebo fyzickou osobou podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Doklady o vytýčení priestorovej polohy predloží stavebník špeciálnemu stavebnému úradu pri kolaudácii.

- Pri   uskutočňovaní   stavby   je   nutné   dodržiavať   predpisy   týkajúce   sa   bezpečnosti   práce                 a   technických  zariadení, dbať  na  ochranu  zdravia  a osôb  na  stavenisku a  dbať na ochranu a tvorbu životného prostredia.

- Stavby musia po celý čas ekonomicky odôvodnenej životnosti vyhovovať základným požiadavkám na stavby v zmysle § 43 d stavebného zákona.

- Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby.

- Pri stavbe a jej uskutočňovaní musia byť  dodržané príslušné ustanovenia § 47 až § 53  všeobecno-technické požiadavky na výstavbu a príslušné technické normy.

- Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavebný dozor bude vykonávať: Ing.  Anna Koreníková, autorizovaný stavebný inžinier, Tatranská 294/11-1, 017 01 Považská Bystrica v súlade s ustanovením § 46b stavebného zákona.

- Podmienky  úpravy staveniska:

  - Osadenie stavby  -  situovanie  sa určuje podľa situačného výkresu z projektovej       dokumentácie.

  - Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné siete v priestore staveniska sa polohovo a výškovo vyznačia najneskôr pred odovzdaním staveniska.

  - Stavenisko vhodne oplotiť alebo inak zabezpečiť pred vstupom nepovolaných osôb.

- Vlastník stavieb je povinný dodržať  Nariadenie vlády  č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

- Stavebník je povinný pred začatím výkopových prác vytýčiť všetky inžinierske siete a počas výstavby dodržať ich ochranné pásma v zmysle príslušných predpisov a noriem.

- Stavebník je povinný počas výstavby udržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez ohrozenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

- Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenia správcov sietí dotknutých povoľovanými stavebnými objektmi.

- Odpad vznikajúci pri stavbe a prevádzke zariadenia zneškodňovať v zariadeniach na to určených a prevádzkovaných podľa odsúhlaseného prevádzkového poriadku.

- V zmysle § 43i stavebného zákona  zariadiť, usporiadať a vybaviť stavenisko.

- Špeciálny stavebný úrad si vyhradzuje právo rozhodnúť počas výstavby o nedostatkoch zistených pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

- Pri realizácii stavby dodržať STN 736005 o priestorovom rozmiestnení  sietí.

- Pri uskutočňovaní  stavieb treba postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu, ani ohrozeniu susedných nehnuteľností  a jestvujúcich zariadení a taktiež je potrebné postupovať tak, aby boli rešpektované platné predpisy a zásady ochrany a tvorby životného prostredia, ako aj podmienky a požiadavky orgánov štátnej správy, ktoré chránia celospoločenské záujmy podľa osobitných predpisov.

- Stavby uskutočňovať s výrobkami a stavebným materiálom v zmysle zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch navrhnutých v projekte, ktorý neohrozuje bezpečnosť  a zdravie osôb a životné prostredie.

- Stavebník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli výstavbou iným právnickým, alebo fyzickým osobám, alebo občanom podľa platných predpisov.

- Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie povolenia na uvedenie vodnej stavby do trvalej prevádzky podľa  § 22 ods. 3 a 4 vodného zákona. K návrhu pripojí stavebník doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok, doklady uvedené v § 43f stavebného zákona o overení vhodných stavebných výrobkov.

- V zmysle § 21 bod 4 zákona 364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov sa povolenie na odber podzemných vôd vydáva na dobu 10 rokov.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: pripomienky neboli vznesené.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle   § 52 ods. 1 správneho poriadku. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právnu moc, nebola  stavba začatá.

- O d ô v o d n e n i e

Tunajší vodoprávny orgán prijal pod č. 5141/2022 zo dňa 12. 12. 2022 žiadosť Mgr. Oľgy Balušíkovej, Zakvašov 2617/191, 017 01 Pov.Bystrica o stavebné povolenie na vodnú stavbu – Domová vŕtaná studňa s prípojkou vody a o povolenie na osobitné užívanie vôd na pozemku KNC 4157/4  v k.ú. Papradno pre novostavbu rekreačnej chaty na parcele KNC 4157/7 ako zdroj pitnej vody.

Obec Papradno oznámením č. 5141/2022 EC 33-10 zo dňa 19. 12. 2022 začala vodoprávne konanie a upustila od miestneho zisťovania. Účastníci konania mohli svoje pripomienky uplatniť najneskôr 10 pracovných dní od obdržania oznámenia.

Účastníci konania nevzniesli žiadne pripomienky.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadiska uvedených v § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona, v ustanoveniach vodného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby / ani budúcim užívaním stavby/ nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a právne záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa  všeobecné technické požiadavky na výstavbu. V priebehu stavebného konania nenašiel špeciálny stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu vodnej stavby.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľom navrhnuté riešenie je technicky a ekonomicky zdôvodnené  a nie sú ohrozené verejné záujmy a práva iných,  tunajší orgán  štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Správny poplatok bol v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zaplatený v sume 30,- € v pokladni obecného úradu.

- P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zák.č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších predpisov  je možné  proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Obecný úrad Papradno.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom podľa Civilného sporového poriadku iba po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

- Ing. Roman Španihel

starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní  na

úradnej tabuli obce spôsobom v mieste obvyklým a web stránke obce.

Vyvesené dňa:...................................................           Zvesené dňa:...................................

Pečiatka a podpis oprávneného zástupcu obce: ........................................

Účastníci konania:

1.Navrhovateľ: Mgr. Oľga Balušíková, Zakvášov 2617/191, 017 01 Považská Bystrica

2. Projektant a stavebný dozor:  Ing. Anna Koreníková, Tatranská 294/11, Pov.Bystrica

Vlastníci susedných pozemkov:

- Slovenský pozemkový fond, Bratislava (ako správca pozemkov KNE 15763, 15764, 15765,15760, KNC 4158)

- Ostatným verejnou vyhláškou

Dotknutým orgánom - na vedomie:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Považská Bystrica

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ul. Slovenských partizánov 1130/50 Považská Bystrica

- Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie

- Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica, Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

- Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

- Slovenský plynárenský priemysel distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava