## C - TECHNICKÁ  SPRÁVA

## SO 01 - KULTÚRNY DOM - KOTOLŇA

- Identifikačné údaje stavby a investora

- Názov dokumentácie:	Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO

- Charakter dokumentácie:		stavebné úpravy

Účel dokumentácie:                            	dokumentácia na vydanie stavebného povolenia a realizáciu

Miesto stavby:				OBEC PAPRADNO č.p. 1746/3

Investor:					Obec Papradno,

Papradno č. 315,

018 13

Spracovateľ:     	SOARCH s.r.o.

Ing. Arch. Jozef sobčák

Bytčická 16,

010 01 Žilina

Dátum spracovania:			február 2019

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 - KULTÚRNY DOM - KOTOLŇA

OBJEKT : SO 01 - KULTÚRNY DOM - KOTOLŇA

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzné podklady pre projekčné práce

Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizáciu je „Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO“, pre stavebný objekt SO 01 - KULTÚRNY DOM - KOTOLŇA. Objekt je osadený na parcele vo vlastníctve investora.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- požiadavky investora

- obhliadka územia a fotodokumentácia

- normotvorná legislatíva

- polohopis územia (geodetické zameranie)

2. Účel objektu

Účelom objektu je športové využitie pre študentov a návštevníkov blízkeho okolia.

Objekt má nevýrobný charakter.

Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia exist. kotolne. Cieľom je výmena vykurovacieho kotle za kotol na peletky.

3. Situovanie objektu, charakter územia

Riešený objekt je situovaný v rovinatom území v centrálnej časti obce Papradno. Okolité územie obsahuje všetky potrebné médiá na ktoré je existujúci objekt už napojený. Tieto inžinierske siete nie sú predmetom riešenia.

Predmetný pozemok a riešený objekt je situovaný centre obce, odkiaľ je aj situovaný hlavný vstup. Zo severnej strany je vytvorená prístupová komunikácia a samotné sprístupnenie objektu.

Výškovo je objekt osadený SO 01 KULTÚRNY DOM  ±0,000 = 98,90 m.n.m..

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete (voda, kanalizácia, el. energia a plyn) existujúcimi prípojkami bez ich zmien.

4. Zásady funkčného, architektonického a výtvarného riešenia

Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality, existujúcou zástavbou a infraštruktúrou, typológiou a požiadavkami vyplývajúce z charakteru a typu stavby, územným plánom obce Papradno a v neposlednom rade požiadavkami prevádzkovateľa.

Okolitú štruktúru zástavby charakterizuje zástavba rodinných domov s občianskou vybavenosťou.

Existujúci objekt kultúrneho domu je určený na spoločenské akcie a administratívu a vo voľnom čase objekt slúži pre športové účely verejnosti – reštaurácia, fitness.

Hmotovo-architektonické riešenie je odrazom a reakciou na urbanisticko-architektonické riešenie celej zóny, veľkosť a tvar existujúceho objektu, charakter a požiadavky investora v zmysle funkčnej náplne objektov.

Riešený objekt je pôdorysne riešený ako obdĺžnik. Hlavným výrazovým prostriedkom celého komplexu je pred-sadená časť strechy objektu v dynamickom hmotovom koncepte s dôrazom na kontrast okolitej krajiny. Celkové stvárnenie je odrazom funkčnej náplne s jasným rozlíšením charakteru objektu.

Riešený objekt sa formou a farebným vyhotovením líši od susednej zástavby avšak plynulo nadväzuje na jej architektonické stvárnenie. Exteriérové stvárnenie fasády tvorí v prevažnej miere omietka s farebným náterom.

Konštrukčný nosný systém je existujúci v kombinácii murovaný a železobetónový skelet, bez stavebných zásahov.

Celý objekt je zateplený zatepľovacím systémom. Všetky  materiály použité v interiéroch a exteriéroch sú štandardné, a ich použitie je závislé od technologických predpisov výrobcu.

5. Charakteristika a popis technických riešení z hľadiska hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie všetkých priestorov je priame, taktiež i vetranie. Sociálne priestory – predmet riešenia, sú vetrané nútene, resp. nepriamo. Všetky zvislé rozvody TZB sú sústredené v  jadre.

Počas stavebných prác dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom stavebných strojov. Upozorňujem dodávateľa, na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácii od automobilov vychádzajúcich zo staveniska.

Pri prácach jej potrebné dodržiavať vyhlášku o  bezpečnosti pri práci č. 374/1990 Zb.

6. 	Rozsah dokumentácie:

  - rekonštrukcia kotolne,

  - rozvody elektroinštalácie,

  - rozpočet

Poznámky:

- dodávateľskú dokumentáciu (okná, dvere, ...) je potrebné pred výrobou odsúhlasiť s projektantom v rámci autorského dozoru

- všetky remeselné práce (hydroizolácie, sadrokartónové podhľady, osadenie výplní otvorov, obklady a dlažby, izolácie, ...) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického predpisu výrobcu, resp. predajcu

- pri prácach je nutné dodržovať Vyhlášku o bezpečnosti práce 374/1990 Zb., vydanú SÚBP

- upozorňujem dodávateľa stavby na včasné preštudovanie celej dokumentácie stavby, vzhľadom na koordináciu jednotlivých profesných prác

- pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné mať na stavbe príslušnú normu, resp. technologický predpis a zoznámiť s nimi i konkrétnych pracovníkov, ďalej je nutné mať na stavbe neustále kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane profesií!

V Žiline, február 2019

Vypracoval :  Ing. Arch. Jozef SOBČÁK